Заполнение опросного листа не накладывает какие-либо обязательства на вас. Чем более подробно будет заполнен опросный лист, тем лучше мы поймём вашу потребность, и тем более качественное решение сможем Вам предложить. В случае, если вы затрудняетесь ответить на некоторые вопросы – пропускайте их.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ – КОМПЛЕКСЫ ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ЛОС)

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |
| Телефон / e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Стадия объекта: | проект стадия «П»: |  | проект стадия «Р»: |  | стадия закупки: |  |

| Параметр, (ед. измерения) |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Необходимая схема очистки: |  |  |
| а) проточная (без регулирующего резервуара) | б) накопительная (с использованием регулирующего резервуара) |  |
| Требуется ли поставка регулирующего резервуара, при накопительной схеме очистки (если «Да», то необходимо указать объем или «Требуется рассчитать») |  |  |
| Расположение очистных сооружений: подземное под газоном / подземное под проезжей частью / наземное в существующем здании / наземное в павильоне поставщика |  |  |
| Общий максимальный секундный расход* Qr (до деления на загрязненный и условно-чистый), л/с |  |  |
| Общий максимальный суточный объем* Wобщ (до деления на загрязненный и условно-чистый), м3/сут |  |  |
| Расход стока, поступающего на очистку в полном объеме* Qоч, л/с |  |  |
| Объем загрязненного стока, поступающего на очистку* Wоч, м3/сут |  |  |
| Диаметр Dу, мм / Глубина заложения подводящего коллектора Hл, мм (если глубина не известна, необходимо указать менее или более 2500 мм) |  |  |
| Сейсмичность объекта (MSK-64), баллов |  |  |
| Режим поступления стоков: напорный / безнапорный |  |  |
| Габаритные размеры оборудования, мм (при наличии проектной документации) |  |  |

* - если расход неизвестен, то необходимо заполнить следующую таблицу

Площадь и характер покрытия:

| Параметр, (ед. измерения) | значение |
| --- | --- |
| Общая площадь территории водосбора, м2 В том числе: |  |
| Площадь кровли и асфальтобетонных покрытия (водонепроницаемые поверхности), м2 |  |
| Площадь брусчатых мостовых и щебеночных покрытий, м2 |  |
| Площадь булыжных мостовых, м2 |  |
| Площадь щебеночных покрытий, не обработанных вяжущими материалами, м2 |  |
| Площадь гравийных садово-парковых дорожек, м2 |  |
| Площадь грунтовых поверхностей (спланированных), м2 |  |
| Площадь газонов, м2 |  |

Концентрации загрязнений:

| Загрязняющие вещества | На входе | На выходе |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества, мг/л |  |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  |  |
| Другие загрязнения, мг/л: |  |  |

Условия сброса стока:

| - В сети городской канализации |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Инфильтрация в грунт (для определения объемов инфильтрационного резервуара требуется геологический отчет объекта) |  |  |
| - В водоем (указать классификацию водоема) |  |  |  |

Дополнительная комплектация:

| - Датчик уровня песка |  |
| --- | --- |
| - Датчик уровня нефтепродуктов |  |
| - Крепёжные ленты для предотвращения всплытия (для горизонтальных емкостей) |  |
| - УФ-обеззараживание |  |

Дополнительная информация:

Примечание: возможно изготовление оборудования по техническому заданию заказчика.

Для максимально правильного подбора комплекса очистных сооружений, к опросному листу рекомендуется приложить всю имеющую информацию (проект, техническое задание, условия на сброс очищенного стока и т.д.).