Заполнение опросного листа не накладывает какие-либо обязательства на вас.

Чем более подробно будет заполнен опросный лист, тем лучше мы поймём вашу потребность, и тем более качественное решение сможем Вам предложить.

В случае, если вы затрудняетесь ответить на некоторые вопросы – пропускайте их.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР РЕЗЕРВУАРА ACO STORMBRIXX

| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |
| Телефон / e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Стадия объекта: | проект стадия «П»: |  | проект стадия «Р»: |  | стадия закупки: |  |

| Параметр, (ед. измерения) | Значение |
| --- | --- |
| Назначение: * - аккумулирование (накопление); - инфильтрация поверхностного стока 1 |  |
| Сфера применения (для аккумулирования): * 2.1 для усреднения расхода стока в накопительной схеме ЛОС; 2.2 для предотвращения залпового сброса воды в гор.коллектор; 2.3 накопление очищенной дождевой воды для ее использования |  |
| Размещение резервуара: * 3.1 под газоном; 3.2 под проезжую часть |  |
| Тип жидкости (загрязненная или чистая вода)* |  |
| Требуемый гидравлический объем резервуара, м3 * |  |
| Габаритные размеры площадки под резервуар в плане (Д х Ш), мм* |  |
| Уровень грунтовых вод, м * |  |
| Глубина промерзания грунта в районе строительства, м |  |
| Пиковый расход стока, направляемого в резервуар Qr, л/с |  |
| Наличие сооружений предварительной очистки перед подачей воды в резервуар |  |
| Глубина залегания лотка подводящей трубы от уровня земли, мм* |  |
| Диаметр подводящей трубы, мм* |  |
| Материал подводящей трубы* |  |
| Глубина залегания грунтовых вод, мм |  |
| Сейсмичность объекта (MSK-64), баллов |  |
| Тип грунта и коэффициент фильтрации (для инфильтрационных резервуаров): |  |

* - пункты обязательные для заполнения

Дополнительная информация:

Примечание:

1 - для оценки возможности применения инфильтрационного резервуара в обязательном порядке необходима информация о геологии места размещения или коэффициенте фильтрации грунта.

2 - для максимально правильного подбора резервуара, к опросному листу рекомендуется приложить всю имеющую информацию (проект, техническое задание, и т.д.).