ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  РАСЧЁТА НАПОРНОЙ СЕТИ

Данные для гидравлического расчёта.

Максимальный часовой расход - 4900 м3/ч

Перекачиваемая среда Хоз.-быт. сток

Геодезическая отметка земли у КНС - ____ м

Геодезическая отметка лотка подводящего коллектора - ____ м

Геодезическая отметка лотка напорного коллектора - ____ м

Геодезическая отметка наиболее высокой точки по трассе напорной линии - ____ м

Геодезическая отметка конечной точки транспортировки жидкости - ____ м

Длина напорного трубопровода - ____ м

Длина напорного трубопровода от КНС до наиболее высокой точки по трассе

напорной линии -____ м

Количество рабочих напорных линий - ____ шт.

Количество резервных напорных линий -_____ шт.

Диаметр напорной линии внутренний/внешний - _____ мм

Материал напорной линии

Номинальное давление напорной линии (PN6,PN10,PN16)

Противодавление в точке присоединения напорной трубы м

Дополнительные элементы на напорной линии вызывающие местные

сопротивления:

запорная арматура –____ шт.

повороты -____ шт.