**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПРОДУКЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта: |  |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон / e-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Параметры для подбора насосного оборудования** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр, (ед. измерения) | значение |
| Расчётная производительность насосной станции, Q (м3/ч; л/с) |  |
| Требуемый напор насосных агрегатов, H (м.в.ст) |  |
| Количество насосов в насосной станции | Рабочих |  |
| Резервных |  |
| На склад |  |
| Перекачиваемая среда |  |
| Температура среды (стандартный диапазон 5-40 0C) |  |
| Взрывозащищённое исполнение насосов  |  |

 |
|
| **Габаритные размеры трубопроводов и корпуса насосной станции**

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр, (ед. измерения) | значение |
| Глубина залегания подводящего трубопровода, **A** |  |
| Диаметр и материал подводящего трубопровода, **B** |  |
| Направление подводящего трубопровода, **по часам (см. схему)** |  |
| Глубина залегания напорного трубопровода, **D** |  |
| Диаметр и материал напорного трубопровода на выходе из насосной станции, **C** |  |
| Направление напорного трубопровода, **по часам (см. схему)** |  |
| Количество напорных трубопроводов на выходе из насосной станции |  |
| Предполагаемый диаметр насосной станции |  |
| Предполагаемая высота насосной станции |  |
| Наличие утепления корпуса (указать глубину) |  |

 |
| **Параметры подбора системы управления**

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр, (ед. измерения) | значение |
| Метод пуска электродвигателей насосов | Прямой |  |
| Плавный (свыше 45 кВт) |  |
| Частотное регулирование |  |
| Количество вводов питания в шкаф управления |  |
| Место установки шкафа управления |  |

 |

**Дополнительная комплектация станции**

- Канальный измельчитель

- Шиберный затвор на подводящей трубе

- Расходомер на напорном трубопроводе

- Газоанализатор

- Диспетчеризация насосной станции

- Наземный павильон

- Грузоподъёмное устройство

- Колодец с задвижкой перед КНС

- Колодец с запорной арматурой

после КНС

**Дополнительная информация для расчёта:**

|  |
| --- |
|  |