ООО «АКО»
ОГРН 1107746840475 ИНН 7702743842 
КПП 632001001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ

|  | Ваша контактная информация |
| --- | --- |
|  | Организация________________________________________________________ |
|  | Контактное лицо ____________________________________________________ |
|  | Телефон ___________________________________________________________ |
|  | Электронная почта___________________________________________________ |
|  | Название проекта (объекта)___________________________________________ |
|  | ___________________________________________________________________ |
|  | Основной вид деятельности Вашей организации: строительство _____ проектирование ____ комплектация объектов _____ |
|  | Параметры для подбора оборудования |
|  | Количество насосов __ Мощность, кВт __ Номинальный ток, А __ |
|  | Марка насосных агрегатов: ___________________________________________ |
|  | Исполнение: для установки внутри сухого отапливаемого помещения _____ |
|  | для наружной установки ____ |
|  | Логика управления насосными агрегатами: ______________________________ __________________________________________________________________ |
|  | Метод пуска насосных агрегатов: прямой __ ;звезда-треугольник __ ; Плавный __ ; регулирование производительности посредством частотного преобразователя __ . |
|  | Напряжение питания ___ В. |
|  | Количество вводов питания: 1 ввод __ ; 2 ввода с АВР __ ; 2 ввода с ручным переключением __ ; |
|  | Дополнительно установлено: система обогрева с термостатом __ ; счетчики моточасов для каждого агрегата __ ; амперметры для контроля рабочего тока для каждого агрегата __ ; вольтметр с переключателем на каждую фазу __ ; система контроля перекоса (3…15%), обрыва, чередования фаз, превышения и понижения напряжения 80… 110% от номинального значения __ ; |
|  | Требования к диспетчеризации: _______________________________________ |
|  | __________________________________________________________________ |
|  | __________________________________________________________________ |
|  | __________________________________________________________________ |
| Дополнительные требования |  |  |
| ________________________________________________________________________________________________________ |  |
| ________________________________________________________________________________________________________ |  |
| ________________________________________________________________________________________________________ |  |
| ________________________________________________________________________________________________________ |  |