Заполнение опросного листа не накладывает какие-либо обязательства на вас.

Чем более подробно будет заполнен опросный лист, тем лучше мы поймём вашу потребность, и тем более качественное решение сможем Вам предложить.

В случае, если вы затрудняетесь ответить на некоторые вопросы – пропускайте их.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ – ЕМКОСТИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД

| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |
| Телефон / e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Стадия объекта: | проект стадия «П»: |  | проект стадия «Р»: |  | стадия закупки: |  |

|  | Обязательные исходные данные (пункты обязательные для расчета стоимости) |
| --- | --- |
|  | Параметр, (ед. измерения); значение. Объем емкости V, м3. Исполнение (вертикальное/горизонтальное). Размещение: наземное/подземное (под газоном / под асфальтом). Глубина залегания по верху емкости (для подземной установки). Вещество и его водородный показатель, рН. Максимальная и минимальная температура жидкости, ℃. |
|  | Дополнительные исходные данные. Параметр, (ед. измерения); значение. Режим поступления стоков: напорный/безнапорный. Материал и диаметр подводящей трубы (например ПЭ100 SDR17 ∅110). Необходимая высота от низа емкости до подводящего патрубка, мм. Материал и диаметр отводящей трубы, мм (если требуется). Необходимая высота от низа емкости до подводящего патрубка. Сейсмичность объекта (MSK-64), баллы. Тип грунта. Габаритные размеры оборудования, мм (при наличии проектной документации). Химический состав и концентрации всех составляющих веществ. Наличие твердой фазы: да / нет (размер частиц). Возможное максимальное внутреннее давление, кг/см2. |

Дополнительная комплектация:

| Стационарная лестница |  |
| --- | --- |
| Чугунный люк (при размещении под проезжей частью) |  |
| Утепленная крышка |  |
| Крепёжные ленты для предотвращения всплытия (для горизонтального исполнения) |  |

Сведения о трубопроводах, подключаемых к колодцу

| № | Диаметр, мм | Глубина заложения, мм | Тип, марка трубы | Тип соединения* | Направление подключения (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* - раструб, фланец, муфтовое соединение, сварное соединение, пайка

Дополнительная информация: _____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Примечание: возможно изготовление оборудования по техническому заданию заказчика.