Заполнение опросного листа не накладывает какие-либо обязательства на вас.

Чем более подробно будет заполнен опросный лист, тем лучше мы поймём вашу потребность, и тем более качественное решение сможем Вам предложить.

В случае, если вы затрудняетесь ответить на некоторые вопросы – пропускайте их.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ – РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |
| Телефон / e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Стадия объекта: | проект стадия «П»: |  | проект стадия «Р»: |  | стадия закупки: |  |

|  | Обязательные исходные данные (пункты обязательные для расчета стоимости) |
| --- | --- |
|  | Параметр, (ед. измерения); значение. Размещение: под газоном / под проезжей частью. Общий расход поверхностных сточных вод в подводящем коллекторе, л/с. Глубина заложения подводящего коллектора, мм. Расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистку. Расход поверхностных сточных вод поступающий на обводную линию (байпас). |
|  | Дополнительные исходные данные Параметр, (ед. измерения); значение. Предполагаемый диаметр колодца, мм. Материал и диаметр подводящего коллектора (например, ПЭ100 SDR17 ∅110). Материал и диаметр подающего сток на очистку коллектора (например, ПЭ100 SDR17 ∅110). Материал и диаметр сбросного (байпасного) коллектора (например, ПЭ100 SDR17 ∅110). Направление подключаемых трубопроводов, часы; №1 – №2 – №3 –. Сейсмичность объекта (MSK-64), баллы. Габаритные размеры оборудования, мм (при наличии проектной документации). |

Дополнительная комплектация

| Чугунный люк (при размещении под проезжей частью) |  |
| --- | --- |
| Утепленная крышка |  |

Дополнительная информация:

Примечание: возможно изготовление оборудования по техническому заданию заказчика.