Заполнение опросного листа не накладывает какие-либо обязательства на вас.

Чем более подробно будет заполнен опросный лист, тем лучше мы поймём вашу потребность, и тем более качественное решение сможем Вам предложить.

В случае, если вы затрудняетесь ответить на некоторые вопросы – пропускайте их.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ – ГРАВИТАЦИОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ ЦКЛ

| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |
| Телефон / e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Стадия объекта: | проект стадия «П»: |  | проект стадия «Р»: |  | стадия закупки: |  |

|  | Обязательные исходные данные (пункты обязательные для расчета стоимости) |
| --- | --- |
|  | Параметр, (ед. измерения); значение. Производительность поступающего стока, л/с. Установка: в помещении / под газоном / под проезжей частью. Глубина заложения подводящей сети (лоток), h мм *. Материал и диаметр подводящей / отводящей трубы, мм; Вход – Выход -. |
|  | * - если точная глубина не известна, необходимо указать менее или более 2500 мм. Дополнительные исходные данные Параметр, (ед. измерения); значение. Режим поступления стоков (напорный / безнапорный). Направление подводящей / отводящей трубы, часы; Вход – Выход -. Сейсмичность объекта (MSK-64), баллы. Габаритные размеры оборудования, мм (при наличии проектной документации). |

| Дополнительные опции |  |
| --- | --- |
| - Датчик уровня песка |  |
| - Чугунный люк (при размещении под проезжей частью) |  |
| - Насосное оборудование для откачки осадка |  |

Концентрации загрязнений в поступающих сточных водах:

| Загрязняющие вещества | На входе |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества, мг/л |  |
| Гидравлическая крупность, мм/с |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  |
| Другие загрязнения, мг/л: |  |

Дополнительная информация:

Примечание: возможно изготовление оборудования по техническому заданию заказчика.