
Опросный лист  на проектирование и изготовление канализационной насосной станции (КНС) 
Наименование объекта :ИК
Ф.И.О. Кандауров Сергей Александрович
Телефон +7 927 500 20 61
[image: image1.png]12

YpoBeHs 3emAN

X198 y





Специальные требования:

1. Если пункт 1 заполнен, пункты 3,4,10,11,12 НЕ обязательны для заполнения.

2. Если пункты 1 и 4 не известны, то обязательно заполнить пункты 11 и 12.

Дата________________________

Подпись ___________________

№�
Вопрос�
Ед. изм.�
Ответ�
�
1�
Желаемые тип и марка насосов�
�
Ebara. Villo. grunfos�
�
2�
Вид стоков (хоз.-быт., дождевые, производственные)�
�
Хоз-быт�
�
3�
Максимальный приток сточных вод�
м. куб/час�
50�
�
4�
Расчетный напор на выходе из КНС�
м�
8�
�
5�
Предполагаемый тип соединения  подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб и т.д.)�
�
Фланец, раструб�
�
6�
Количество подводящих трубопроводов�
�
5�
�
7�
Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода, D вх�
мм�
110.160-2 200-2�
�
8�
Глубина залегания подводящего трубопровода (лоток), h вх�
мм�
3-6м�
�
9�
Направление подводящего трубопровода�
часов�
3.6.9.12�
�
10�
Количество насосов: рабочих


резервных


запасных на склад�
�
1


1�
�
11�
Длина напорного трубопровода�
м�
1400 сущ�
�
12�
Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода�
м�
1�
�
13�
Количество напорных трубопроводов


(1 или 2)�
�
1 сущ�
�
14�
Материал  напорного трубопровода�
�
сталь�
�
15�
Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода, D вых�
мм�
159�
�
16�
Глубина залегания напорного трубопровода (лоток), h вых�
мм�
1500�
�
17�
Направление напорного трубопровода�
часов�
9�
�
18�
Корзина для сбора крупного мусора ИЛИ отбойник на входе в КНС�
�
нет�
�
19�
Направление ввода кабелей КНС�
часов�
3�
�
20�
Расстояние от КНС до пульта управления�
мм�
�
�
21�
Установка под проезжей частью (да/нет)�
�
нет�
�
22�
Необходимость теплоизоляции КНС�
�
нет�
�
23�
Глубина теплоизоляции КНС, HT�
мм�
нет�
�







