| Лоток модульный в комплекте | Модулар 200 |  | Компл. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лоток модульный l=1000мм высота 100мм, прямой без уклона с уплотнителем для плитки | Модулар 200 | 409056 | шт. | 1 |
| Лоток модульный l=1000мм высота 100мм, прямой без уклона с центральным выпускным элементом с уплотнителем для плитки | Модулар 200 | 414327 | шт. | 1 |
| боковая заглушка |  | 402516 | шт. | 2 |
| Трап с вертикальным выпуском с зажимным фланцем d110 |  | 408058 | шт. | 1 |
| Сифон с мусоросборником и опорным кольцом |  | 405065 | шт. | 1 |
| Ячеистая решетка l=1000мм | Для Модулар 200 | 92208 | шт. | 2 |

| Прямой канал Модулар 125 l=1000мм высота 50мм, прямой (без уклона) | 105127 | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Канал l=500с торцевым вертикальным выпускным элементом | 105175 | Шт. | 1 |
| Боковая заглушка канала | 105100 | Шт. | 2 |
| Трап для выпускного элемента d110 |  | Шт. | 1 |
| Решетка l100 | 21820 | Шт. | 1 |
| Решетка l500 | 21920 | Шт. | 1 |
| Сифон с мусоросборником | 405065 | Шт. | 1 |
| Сито для выпуска 110 | 97235 | Шт. | 1 |
| Комплект гидроизоляции | 400841 | Шт. | 1 |