| B D E C A F G | Ваша контактная информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация___ООО “Стройинвестиция”_________________________________________ |  |  |
|  | Контактное лицо Стороженко Наталья______________________________________________ |  |  |
|  | Телефон ____8-962-117-24-47__________________________________________________ |  |  |
|  | Электронная почта___str6@yandex.ru______________________________________________ |  |  |
|  | Название проекта (объекта)_____строительство очистных сооружений в с.Березняки Долинского района Сахалинской области______________________________________ |  |  |
|  | Основной вид деятельности Вашей организации: строительство ____ проектирование ____ комплектация объектов ____ |  |  |
|  | Параметры для подбора насосного оборудования |  |  |
|  | Максимальная производительность насосной станции ______2______ м3/час |  |  |
|  | Требуемый напор насосного агрегата ________6_____ м |  |  |
|  | Для более точного подбора насоса рекомендуем заполнить опросный лист для гидравлического расчета напорной сети. |  |  |
|  | Количество насосов рабочих ____1___ резервных ___1___ на склад_______ |  |  |
|  | Перекачиваемая среда ___хоз.бытовой сток_____________________________________ |  |  |
|  | Температура перекачиваемой среды ____°С плотность среды _____ кг/м3 |  |  |
|  | Взрывозащищенное исполнение насосов (взрывоопасный сток, среда)_____ |  |  |
|  | Габаритные размеры корпуса станции |  |  |
|  | Глубина подводящего сливного коллектора А _______2700______________ мм |  |  |
|  | Внутренний диаметр подводящего сливного коллектора B ______150____ мм |  |  |
|  | Диаметр напорной трубы на выходе из насосной станции С______110____ мм |  |  |
|  | Глубина заложения напорного коллектора D ___________2200___________ мм |  |  |
|  | Глубина корпуса КНС E ______________________3200__________________ мм |  |  |
|  | Диаметр корпуса насосной станции F _______1500_____________________ мм |  |  |
|  | Количество напорных труб ______________________________1________ шт |  |  |
|  | Направление подводящего коллектора 3-00__ 6-00__ 9-00__ 12-00__ |  |  |
|  | Направление напорных трубопроводов 3-00__ 6-00__ 9-00__ 12-00__ |  |  |
| Система автоматического управления |  |  | Дополнительная информация |
| Метод пуска насосов: _______________________________ |  |  | Диаметр трубы напорной трассы______110_________________ |
| Количество вводов питания: _____1_____________________ |  |  | Материал трубы напорно трассы___________ПЭ____________ |
| Внутренняя (IP54)____ или наружная (IP65) ____установка |  |  | Контейнер (корзина) на подводящей трубе______нет________ |
| Дополнительные требования: _________________________ |  |  | Грузоподъемное устройство с лебедкой _____нет___________ |
| __________________________________________________ |  |  | __________________________________________________ |
| __________________________________________________ |  |  | __________________________________________________ |
| __________________________________________________ |  |  | __________________________________________________ |
| Мы должны предложить то, что нужно именно Вам. Укажите, что наиболее важно для Вас? |  |  |  |
| Срок поставки оборудования ___ Удобство монтажа ______ Качество, надежность оборудования___ |  |  |  |
| Стоимость оборудования ______ Монтаж и запуск «под ключ»___ Другое____________________________ |  |  |  |