| 6-4-1. | Канализационная насосная станция мощность насосного оборудования Р2=30кВт, производительность 262 л/с (3700 кг) | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Сепаратор центробежный гравитационный ЦКЛ-4 (масса 2140кг) | 1 |
|  | Аккумулирующий резервуар из блоков StormBrixx в комплекте: | 1 |
|  | Модульные элементы из полипропилена StormBrixx | 3820 |
|  | Боковая панель из полипропилена StormBrixx | 560 |
|  | Заглушка из полипропилена StormBrixx | 764 |
|  | Коннектор StormBrixx | 4461 |
|  | Стеклопластиковая горловина Dy=1800мм, H=3000 StormBrixx | 1 |
|  | Канализационная насосная станция мощность насосного оборудования Р2=1,3кВт, производительность 9л/с (масса 850кг) | 1 |
|  | Нефтеуловитель ЭКО-Н-9 (масса 550кг) | 1 |
|  | Фильтр сорбционный безнапорный ФСБ-3 (масса 1533кг) | 1 |
|  | Камера соединительная в усиленном исполнении (масса 325кг) | 1 |
|  | Комплексная установка ультрафиолетового обеззараживания в стеклопластиковом колодце (масса 906кг) | 1 |
|  | Емкость аккумулирующая в усиленном исполнении объемом 108 м3 (масса 4575 кг) | 2 |
| 6-5-1,2 | Колодец гаситель напора (Ø1.5м)-325 кг | 1 |
|  | Канализационная насосная станция №2 - 1500 кг | 1 |
|  | Комплекс очистных сооружений биологической очистки бытовых сточных вод | 1 |
| 6-5-1,3 | Канализационная насосная станция №1 - 900 кг | 1 |
|  | Колодец гаситель напора (Ø1.5м)-325 кг | 1 |

Добрый день. Дайте, пожалуйста , коммерческие предложения по оборудованию ( можно примерно, без опросников)