|  | ООО «ЭКОЛАЙН» ОГРН 1036301061994 ИНН 6321078095 КПП 632101001 Юридический и почтовый адрес: Россия, Самарская обл., 445030, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 13Б тел.: +7 (8482) 55-99-01 E-mail: info@acogroup.ru Web: www.acorussia.ru |  |
| --- | --- | --- |

Заполнение опросного листа не накладывает какие-либо обязательства на вас.

Чем более подробно будет заполнен опросный лист, тем лучше мы поймём вашу потребность, и тем более качественное решение сможем Вам предложить.

В случае, если вы затрудняетесь ответить на некоторые вопросы – пропускайте их.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПРОДУКЦИИ

| Наименование объекта: | Инфекционное отделение в г.Тарко—Сале, Пудровского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | Организация:ООО «Центрградпроект» Адрес:Пенза |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: | Колосков Владислав |  |  |  |  |  |
| Телефон / e-mail: | 89022002115/vladik-ak@yandex.ru |  |  |  |  |  |
| Стадия объекта: | проект стадия «П»: |  | проект стадия «Р»: | да | стадия закупки: |  |

|  | Обязательные исходные данные (пункты обязательные для расчета стоимости) |
| --- | --- |
|  | Параметр, (ед. измерения); значение. Объем емкости V, м3; 15. Исполнение (вертикальное/горизонтальное); горизонтальное. Размещение: наземное/подземное (под газоном / под асфальтом); подземное. Тип жидкости и максимальная температура, ℃; Хозбытовые стоки. Глубина залегания по верху емкости (для подземной установки); 1,5м. |
|  | Дополнительные исходные данные Параметр, (ед. измерения); значение. Предполагаемый диаметр емкости D, мм. Материал и диаметр подводящей трубы, мм; 110 ПЭ. Необходимая высота от низа емкости до подводящего патрубка, мм. Материал и диаметр отводящей трубы, мм (если требуется). Необходимая высота от низа емкости до отводящего патрубка, мм. Сейсмичность объекта (MSK-64), баллы. Возможное максимальное внутреннее давление, кг/см2. Габаритные размеры оборудования, мм (при наличии проектной документации). |

Дополнительная комплектация

| Чугунный люк (при размещении под проезжей частью) |  |
| --- | --- |
| Стояк откачки для опорожнения емкости | да |
| Датчик максимального уровня воды |  |
| Утепленная крышка | да |
| Крепёжные ленты для предотвращения всплытия (для горизонтального исполнения) | да |

Дополнительная информация:

Подводящий патрубок диаметром 110мм подходит на глубине 1,50 от земли.Доставка до объекта.

Примечание: возможно изготовление оборудования по техническому заданию заказчика.