Заполнение опросного листа не накладывает какие-либо обязательства на вас.

Чем более подробно будет заполнен опросный лист, тем лучше мы поймём вашу потребность, и тем более качественное решение сможем Вам предложить.

В случае, если вы затрудняетесь ответить на некоторые вопросы – пропускайте их.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ – ЕМКОСТИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

| Наименование объекта: | Жилой дом в п.Ромаданова, Республика Мордовия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | ООО СК «Термодом» |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: | Колосков Владислав Анатольевич |  |  |  |  |  |
| Телефон / e-mail: | vladik-ak@yandex.ru |  |  |  |  |  |
| Стадия объекта: | проект стадия «П»: |  | проект стадия «Р»: | V | стадия закупки: |  |

|  | Обязательные исходные данные (пункты обязательные для расчета стоимости) |
| --- | --- |
|  | Параметр, (ед. измерения); значение. Объем емкости V, м3; 100. Исполнение (вертикальное/горизонтальное); горизонтальное. Размещение: наземное/подземное (под газоном / под асфальтом); подземное. Тип жидкости и максимальная температура, ℃; Хозбытовые стоки. Глубина залегания по верху емкости (для подземной установки). |
|  | Дополнительные исходные данные Параметр, (ед. измерения); значение. Предполагаемый диаметр емкости D, мм. Материал и диаметр подводящей трубы, мм; ПЭ ф160мм. Необходимая высота от низа емкости до подводящего патрубка, мм. Материал и диаметр отводящей трубы, мм (если требуется). Необходимая высота от низа емкости до отводящего патрубка, мм. Сейсмичность объекта (MSK-64), баллы. Возможное максимальное внутреннее давление, кг/см2. Габаритные размеры оборудования, мм (при наличии проектной документации). |

Дополнительная комплектация

| Чугунный люк (при размещении под проезжей частью) |  |
| --- | --- |
| Стояк откачки для опорожнения емкости | V |
| Датчик максимального уровня воды | V |
| Утепленная крышка |  |
| Крепёжные ленты для предотвращения всплытия (для горизонтального исполнения) | V |

Дополнительная информация:

Примечание: возможно изготовление оборудования по техническому заданию заказчика.